(em papel timbrado do licitante)

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N° 32/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2018

| I – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: |
| --- |
| Razão Social |  |
| CNPJ |  |
| Inscrição Municipal |  |
| Endereço |  |
| Bairro e CEP |  |
| Cidade/Estado |  |
| Telefone e E-mail |  |
| Representante Legal |  |

| II – DADOS BANCÁRIOS |
| --- |
| Banco |  |
| Agência |  |
| Conta Corrente |  |

| ITEM | UNID. | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNID. | 1 | Veículo zero quilômetro do tipo pick-up, ambulância, destinado ao transporte por condição de caráter temporário ou permanente em decúbito horizontal de pacientes (Tipo A) que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo, de acordo com Termo de Compromisso nº 3553201712270905904, com as seguintes características mínimas: Ano/modelo: 2018/2018; Pintura sólida branca; Combustível: gasolina/etanol; Motor de 90 CV, distância entre eixo de no mínimo 2660 mm; Dispor no mínimo de sinalizador óptico e acústico; Equipamento de comunicação; Confeccionado internamente em material totalmente lavável PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) na cor branca lisa, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo; Piso antiderrapante em fibra de vidro; Iluminação Interna em LED 12V; Duas Tomadas 12 V; Uma Janela corrediça lado carona com serigrafia padrão ambulância; Suporte para Soro e Plasma; Maca Retrátil e com colchonete revestido em courvim e cinto de segurança; Instalação de maca sem corte da lataria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de garantir a segurança do passageiro em caso de acionamento do AIR BAG; Armário Frontal interno localizado na região superior; Banco Lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; Cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Manômetro; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (Padrão do Ministério da Saúde); Pintura externa na cor do veículo; Conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira; Sinalizador em barra com sirene de um tom; Ventilador interno; Exaustor interno; Pelica Opaca na cor Branca; Tampa traseira inteiriça com um vidro na tampa traseira e dois amortecedores a gás; Ar condicionado para paciente; Prancha de Resgate; Alarme sonoro de ré; Strobos no Para-choque dianteiro; Strobos no Para-choque traseiro; Sensor de ré; Climatizador; Comunicador com tela e megafone; Painel Elétrico (carregador de bateria, bateria, conversor de 800 watts, painel lateral personalizado); Deverá ser adesivada conforme normas padrão do Ministério da Saúde. Marca:_______________ - Modelo:______________ - Garantia:_______________ | R$ 0,00 |
| 2 | UNID. | 1 | Veículo zero quilômetro do tipo furgão para transporte sanitário com acessibilidade para 1 (um) cadeirante, de acordo com Proposta nº 12017.964000/1180-02, com as seguintes características mínimas: Ano/modelo: 2018/2018; Pintura sólida branca; Combustível: Diesel; Com isolamento término e acústico; Passadeira antiderrapante; Capacidade: mínimo de 7 pessoas / com acessibilidade; Potência mínima 130 CV; Distância entre eixos min. 3665 mm; TV com kit multimídia; Resolução: CONTRAN 316/09; Câmbio: manual; Tipo de direção: Hidráulica; Tração 4x2; Vidros elétricos, Com sistema que reduz significantemente os riscos de acidentes, mesmo em situações críticas, além de garantir maior domínio e estabilidade do veículo; Air bag do motorista; Roda reserva; Volante ajustável; Espelho retrovisor elétrico; Porta traseira; Sirene de ré; GPS com câmera de ré; Kit ABS; Bancos reclináveis; Tacógrafo; Elevador eletropneumático; Estribo lateral; Encosto de cabeça para cadeirante; Martelos de emergência; Garantia mínima de 12 meses; Com vidros laterais; Ar condicionado original do fabricante; Pneus novos, rodado simples; Faróis de neblina, na cor branca; Deverá ser adesivada conforme normas padrão do Ministério da Saúde. Marca:_______________ - Modelo:______________ - Garantia:_______________ | R$ 0,00 |
|  | VALOR GLOBAL .............................................................. R$ |  |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (POR EXTENSO) |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: de acordo com as disposições da cláusula quinta do contrato. |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da mesma. |
| PRAZO DE FORNECIMENTO: Até 90 (noventa) dias, contados do recebimento da respectiva ordem de fornecimento. |

__________, _____ de ________________ de 2018.

__________________________________________________________

Assinatura do (a) responsável

Carimbo do CNPJ