## Orçamento
(em papel timbrado do licitante)
ANEXO V - PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO N° 31/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO DO PARQUE DOS LAGOS
I – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
Razão Social
CNPJ
Inscrição Municipal
Endereço
Bairro e CEP
Cidade
Telefone
E-mail
II – DADOS BANCÁRIOS
Banco
Agência
Conta Corrente
III - DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO
Nome e Cargo
CPF e RG nº
Data de Nascimento
End. Resid. Completo
E-mail institucional
E-mail pessoal
Telefone(s)
BDI = ____ %
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | QUIOSQUE
2.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 9.4 | 0 | 0
2.2 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 9.84 | 0 | 0
2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 9.84 | 0 | 0
2.4 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 10.8 | 0 | 0
2.5 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 10.8 | 0 | 0
2.6 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 216 | 0 | 0
2.7 | Chapisco | m² | 201.6 | 0 | 0
2.8 | Reboco | m² | 201.6 | 0 | 0
2.9 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 7.5 | 0 | 0
2.10 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 7.5 | 0 | 0
2.11 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 9 | 0 | 0
2.12 | Cuba em aço inoxidável simples 560x330x140mm | unid. | 6 | 0 | 0
2.13 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | unid. | 6 | 0 | 0
2.14 | Válvula de metal cromado de 1´ | unid. | 6 | 0 | 0
2.15 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 28 | 0 | 0
2.16 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 24 | 0 | 0
2.17 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 100 | 0 | 0
2.18 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | unid. | 6 | 0 | 0
2.19 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | unid. | 6 | 0 | 0
2.20 | Verniz fungicida para madeira | m² | 216 | 0 | 0
2.21 | Látex PVA em massa, inclusive preparo | m² | 201.6 | 0 | 0
2.22 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck= 25 MPa | m³ | 8.94 | 0 | 0
2.23 | Churrasqueira pré moldada 70 cm | unid. | 6 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | BANHEIROS
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 133.63 | 0 | 0
3.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 321.69 | 0 | 0
3.3 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 9.8 | 0 | 0
3.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 8.16 | 0 | 0
3.5 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 8.16 | 0 | 0
3.6 | Chapisco | m² | 273.72 | 0 | 0
3.7 | Reboco | m² | 79.24 | 0 | 0
3.8 | Emboço comum | m² | 194.48 | 0 | 0
3.9 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 2.1 | 0 | 0
3.10 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 130 | 0 | 0
3.11 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 130 | 0 | 0
3.12 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado c/argamassa colante industrializada | m² | 40 | 0 | 0
3.13 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (40-43 x 40-43 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 40 | 0 | 0
3.14 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 72.8 | 0 | 0
3.15 | Telha de barro tipo romana | m² | 72.8 | 0 | 0
3.16 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 23.14 | 0 | 0
3.17 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm | m² | 42 | 0 | 0
3.18 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 8.1 | 0 | 0
3.19 | Porta com acabamento liso e batente em alumínio - largura 82 cm, altura de 105 a 200 cm | unid. | 6 | 0 | 0
3.20 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 5.25 | 0 | 0
3.21 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3.53 | 0 | 0
3.22 | Cuba de louça de embutir oval | unid. | 6 | 0 | 0
3.23 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm com grelha | unid. | 6 | 0 | 0
3.24 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 3 | 0 | 0
3.25 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | unid. | 2 | 0 | 0
3.26 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | unid. | 7 | 0 | 0
3.27 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid. | 5 | 0 | 0
3.28 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid. | 7 | 0 | 0
3.29 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | unid. | 6 | 0 | 0
3.30 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | 6 | 0 | 0
3.31 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 6 | 0 | 0
3.32 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 1 | 0 | 0
3.33 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 1 | 0 | 0
3.34 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid. | 1 | 0 | 0
3.35 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 2 | 0 | 0
3.36 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2" x 300 mm | unid. | 1 | 0 | 0
3.37 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | unid. | 1 | 0 | 0
3.38 | Látex PVA em massa, inclusive preparo | m² | 121.24 | 0 | 0
3.39 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 8.1 | 0 | 0
3.40 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 14.4 | 0 | 0
3.41 | Caixa d'água cônica polietileno capacidade de 500 l inclusive tampa | unid. | 2 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  |  |  | 0
4.0 | PISTA PARA CAMINHADA E CALÇADA
4.1 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1615.38 | 0 | 0
4.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 161.53 | 0 | 0
4.3 | Lastro de pedra britada | m³ | 80.76 | 0 | 0
4.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 80.76 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  |  |  | 0
5.0 | PLAYGROUND
5.1 | Gangorra dupla em madeira rústica | cj | 2 | 0 | 0
5.2 | Centro de atividades em madeira rústica | cj | 2 | 0 | 0
5.3 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | cj | 2 | 0 | 0
5.4 | Balanço duplo em madeira rústica | cj | 2 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO ITEM 5.0 |  |  |  |  | 0
6.0 | DIVERSOS
6.1 | Banco de madeira sobre alvenaria | unid. | 40 | 0 | 0
6.2 | Revestimento em pedra miracema | m² | 102.9 | 0 | 0
6.3 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 6.17 | 0 | 0
6.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 6.17 | 0 | 0
6.5 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 23.56 | 0 | 0
6.6 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.38 | 0 | 0
6.7 | Chapisco | m² | 53.5 | 0 | 0
6.8 | Reboco | m² | 53.5 | 0 | 0
6.9 | Mourão roliço de eucalipto tratado diametro 16 a 20 cm, H 2,20 para cerca | m | 360 | 0 | 0
6.10 | Tela de aço galvanizado 16 BWG malha de 1' - tipo alambrado | m² | 240 | 0 | 0
6.11 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 53.5 | 0 | 0
6.12 | Verniz em superfície de madeira | m² | 102.9 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO ITEM 6.0 |  |  |  |  | 0
7.0 | PAISAGISMO
7.1 | Árvore ornamental pau-ferro h= 2,00m | unid. | 4 | 0 | 0
7.2 | Árvore ornamental pau-brasil h= 2,00m | unid. | 4 | 0 | 0
7.3 | Árvore ornamental sibipiruna h= 2,00m | unid. | 4 | 0 | 0
7.4 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 2000 | 0 | 0
7.5 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | unid. | 4 | 0 | 0
7.6 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 8 | 0 | 0
7.7 | Árvore ornamental cedro-rosa (cedro) h= 2,00m | unid. | 4 | 0 | 0
7.8 | Árvore ornamental jacarandá paulista h= 2,00m | unid. | 4 | 0 | 0
7.9 | frutífera grumixama h = 2,00m | unid. | 4 | 0 | 0
7.10 | Palmeira palmito-juçara (palmito) h= 1,50 a 2,00m | unid. | 9 | 0 | 0
7.11 | Palmeira Guariroba h = 1,50 a 2,00 m | unid. | 3 | 0 | 0
7.12 | Palmeira açaí h= 1,50 a 2,00m | unid. | 2 | 0 | 0
7.13 | Palmeira indaiá h= 1,50 a 2,00m | unid. | 1 | 0 | 0
7.14 | Palmeira pupunha h = 1,50 a 2,00m | unid. | 1 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO ITEM 7.0 |  |  |  |  | 0
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 pólos | unid. | 3 | 0 | 0
8.2 | Poste 6mts total galvanizado e pintura eletrostática | unid. | 34 | 0 | 0
8.3 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 3 | 0 | 0
8.4 | Contator de potência 32 A - 2na+2nf | unid. | 7 | 0 | 0
8.5 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 8 | 0 | 0
8.6 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 24 | 0 | 0
8.7 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | unid. | 9 | 0 | 0
8.8 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 30 | 0 | 0
8.9 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescente compacta | unid. | 40 | 0 | 0
8.10 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 600 | 0 | 0
8.11 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 200 | 0 | 0
8.12 | Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´ | unid. | 33 | 0 | 0
8.13 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 6 | 0 | 0
8.14 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 2000 | 0 | 0
8.15 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 800 | 0 | 0
8.16 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 12 | 0 | 0
8.17 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | unid. | 3 | 0 | 0
8.18 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada incandescente 100 W | unid. | 9 | 0 | 0
8.19 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70º C | m | 500 | 0 | 0
8.20 | Luminária de led para iluminação pública de 68 a 97 W fornecimento e instalação | unid. | 68 | 0 | 0
8.21 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 3 | 0 | 0
8.22 | Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo 300x300 mm | unid. | 30 | 0 | 0
8.23 | Poste padrão CPFL categoria C3 Medição caixa acoplada | unid. | 3 | 0 | 0
8.24 | Braço para duas luminárias | unid. | 64 | 0 | 0
8.25 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos | unid. | 10 | 0 | 0
8.26 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 90 | 0 | 0
VALOR TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  |  |  | 0
VALOR GLOBAL |  |  |  |  | 0
VALOR GLOBAL (POR EXTENSO)
NOS PREÇOS ESTÃO COMPUTADAS TODAS AS DESPESAS
VALIDADE DA PROPOSTA POR |  |  |  | DIAS (MÍNIMO 60 DIAS)
Nome do resp. pelo preenchimento da proposta de preços
RG do resp. pelo preenchimento da proposta de preços
CPF do resp. pelo preenchimento da proposta de preços
CIDADE:
DATA:
_________________________________________
ASSINATURA

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: |  |  | REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO DO PARQUE DOS LAGOS
LOCAL: |  |  | PARQUE DOS LAGOS - TAIUVA - SP
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | (%)
1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2 | QUIOSQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3 | BANHEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | PISTA DE CAMINHADA | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | PLAYGROUND | 0 | [7 empty] | 0 | 0
6 | DIVERSOS | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | PAISAGISMO | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ETAPAS R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% DAS ETAPAS |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
_____________, ____ de ___________ de 2023.
___________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL