(MODELO)

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecer e instalar painéis de divisórias Eucatex, incluindo portas e seus componentes, destinados à Unidade Básica de Saúde, “João Adauto Vidal”.

| DADOS DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| Empresa |  |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| E-mail institucional |  |
| E-mail pessoal |  |
| Telefone |  |

| ITEM | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | VALOR GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | SR | Contratação de empresa especializada para fornecer e instalar 66mt² de painéis de divisórias em Eucatex, incluindo 03 (três) portas e todos os seus componentes, destinados à Unidade Básica de Saúde, “João Adauto Vidal”. |  |

__________, de ____________, de 2025.

(Local e Data da Cotação)

________________________________________

(Assinatura e Nome do Responsável pela Cotação)

CPF nº ______________________

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta proposta de preço deverá ser preenchida, se possível, em papel timbrado da empresa e encaminhada para o e-mail compraseletronicas@taiuva.sp.gov.br, conforme aviso de contratação direta via Dispensa de Licitação.

Os esclarecimentos e as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Taiuva pelo e-mail compraseletronicas@taiuva.sp.gov.br ou telefone (16) 3246-1680.

A apresentação de propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e informações necessárias ao seu preparo.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A descrição dos requisitos mínimos para o fornecimento e instalação de divisórias para a Unidade Básica de Saúde (UBS) deve contemplar os seguintes aspectos:

- Especificações do Material:

  - Tipo de divisória: Divisórias internas de alta resistência, fabricadas em Eucatex, de acordo com as especificações técnicas do fabricante.

  - Dimensões: A altura e comprimento devem ser compatíveis com o layout da UBS, totalizando 66mt² de divisórias, com portas, conforme demanda.

  - Acabamento: Superfície lisa, com acabamento de alta qualidade, resistente à umidade e fácil de limpar, ideal para ambientes de saúde.

  - Resistência: Capacidade de suportar o uso diário intenso, movimentos e limpeza frequente.

- Normas Técnicas e Certificações:

  - Os materiais devem atender às normas brasileiras vigentes, como as normas de segurança, higiene e meio ambiente.

- Estrutura de Fixação:

  - Deve possuir sistema de fixação robusto e seguro, compatível com a estrutura da UBS.

  - Os suportes e perfis metálicos devem ser compatíveis com os painéis, garantindo estabilidade e durabilidade.

- Instalação:

  - A instalação deve ser realizada por profissionais qualificados, seguindo as instruções do fabricante.

  - Deve garantir alinhamento, nivelamento e estabilidade, sem deformações ou folgas excessivas.

  - O procedimento deve incluir a preparação adequada do local, fixação segura e acabamento limpo.

- Acessibilidade e Funcionalidade:

  - As divisórias devem permitir fácil acesso, limpeza e manutenção.

- Prazo de Entrega e Instalação:

  - A contratada deverá fornecer e instalar as divisórias em um prazo máximo de 20 dias.

  - Garantir a disponibilidade de peças e materiais em quantidade suficiente para a realização dos serviços.

- Garantia e Assistência Técnica:

  - Fornecimento de garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos de fabricação e 06 (seis) meses de contra defeitos de instalação.

ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO:

- A contratada deverá fornecer e instalar 66mt² de placas de divisórias em Eucatex, incluindo 03 (três) portas e componentes necessários, para instalação na Unidade Básica de Saúde "João Adauto Vidal".

- Uma vez requisitado pelo Departamento de Compras a instalação deverá ser realizada pela contratada no prazo máximo de 20 dias úteis, contados a partir da data de emissão do pedido formal.

- O descumprimento injustificado, de entrega parcial ou total do objeto pedido, no prazo determinado, acarretara as sanções administrativas.

- Os objetos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica correspondente.